# 397160, РОССИЯ, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 32.

# E-mail:    rosteplo@inbox.ru    Сайт: http://bkmz.pp.ru

| Тел./факс 8 ( 499 ) 501-11-21 многоканальный | ИНН 3604004317, КПП 360401001, БИК 042007851, Р\С 40702810307880000024 г.Воронеж, филиал «Центрально-Черноземный» АКБ «ИнвестБанк» (ОАО) К\С 30101810100000000851 Код ОКОНХ 14711. Код ОКПО 00288490. М 80 ЮВЖД, код станции 599006; код предприятия 3543. |
| --- | --- |

Заполните прилагаемый опросный лист по возможности наиболее полно, добавьте свои технические подробности, если считаете необходимым - от этого будет зависеть, насколько точно мы подберём Вам оборудование и рассчитаем цену. Отправьте нам с указанием Ваших реквизитов.

опросный лист

на изготовление котельной блочной  транспортабельной автоматизированной

( КБТа )

мощностью до 500 кВт

1.Заказчик___________________________________________________________________

( наименование организации, тел.,факс)

2.Наименование объекта_____________________________________________________

(район установки, наименование населенного пункта)

_____________________________________________________________________________

3.Назначение котельной_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Теплопроизводительность котельной

4.1      200 кВт

4.2      300 кВт

4.3      400 кВт

4.4      500 кВт

4.5      600 кВт

5. Схема тепловой сети ( приложить )

6. В том числе горячее водоснабжение  ( ГВС )

- нет

- да

  - Теплопроизводительность ГВС                        _____________ кВт

  - Максимальный расход горячей воды             ____ __________м3/ч

  - Максимальное давление в системе ГВС      _______________МПа

  - Номинальная температура горячей воды _________________,С

  - Схема сети   ГВС  с циркуляцией  ( приложить )

7. Номинальное напряжение электросети 380 в 50 Гц

    - Да

    - Нет

7.1 Располагаемая электрическая мощность

8. Присоединительное давление природного газа ________________Па

9. Максимальный расход газа _________________м3/ч

10. Водопровод

- Минимальное давление водопроводной воды _____________МПа

- Максимальное давление водопроводной воды ____________ МПа

- Максимально допустимый расход водопр. воды ___________МПа

- Протокол анализа водопроводной воды в соответствии

с СанПиН 2.1.4.1074-01 ( приложить )

- Схема водоснабжения ( приложить )

11. Наличие резервного топлива

  - Да

  - Нет

12. Наличие канализации

- Да

- Нет

13. Условия эксплуатации ( при наличии особых )

- Климат______________________________________________________

- Температура окружающей среды, С_____________________________

- Нормативная снеговая нагрузка, (кгс/см²)_____________________

- Нормативная ветровая нагрузка ______________________________

- Сейсмичность _____________________________________________

- Атмосферное давление _____________________________________

- Плотность атмосферы________________________________________

- Высота над уровнем моря, (м) _______________________________

14. Требуемый температурный график:

Температура внешней          -25       -20     -15     -10      -5       0      +5      +10

среды, С

Температура

теплоносителя, С                                  95

15. Дополнительно_________________________________________________

Руководитель организации